5101

四川省成都市地方标准

DB 5101/T XXX—XXXX

代替 DB 510100/T 076—2012

星级旅游饭店安全管理规范

Security management standard for star-tourist hotels

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

成都市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	2

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 机构、人员及其职责	2

6 培训	3

7 安全管理	4

8 应急管理	6

9 双重预防机制	6

10 监督检查	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB510100/T 076—2012《星级旅游饭店安全管理规范》，与DB510100/T 076—2012相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了术语与定义中“星级旅游饭店”的术语和解释（见第3章,2012版第3章）；

——增加了术语和定义中“生产经营单位”、“生产经营单位主要负责人”、“消防安全重点单位”的术语和解释（见第3章,2012版第3章）；

——更改了总则中部分内容（见第4章，2012版第4章）；

——更改了“机构、人员及其职责”部分内容（见第5章，2012版第5章）；

——更改了“培训”部分内容（见第6章，2012版第6章）；

——更改了“安全管理”部分内容（见第7章，2012版第6章）；

——将“事故应急处置”更改为“应急管理”章节（见第8章，2012版第7章）；

——增加了“双重预防机制”章节（见第9章）；

——增加了“监督管理”部分内容（见第10章，2012版第8章）。

本标准由成都市文化广电旅游局提出并归口。

本标准起草单位：成都市文化广电旅游局、成都市城市安全与应急管理研究院。

本标准主要起草人：XXX、和XXX、XXX、XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为DB510100/T 076—2012；

——本次为第一次修订。

星级旅游饭店安全管理规范

  - 范围

本标准规定了星级旅游饭店安全管理规范的术语和定义、总则、机构人员及其职责、培训、安全管理、应急管理、双重预防机制、监督检查。

本标准适用于成都市行政区域内星级旅游饭店的安全管理。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 14308  旅游饭店星级的划分与评定

GB/T 16766-2017  旅游业基础术语

GB 31654-2021 食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范

GB 30051 推闩式逃生门锁通用技术要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 星级旅游饭店  star-tourist hotel

符合GB/T 14308的要求并通过星级评定的，以间(套)夜为单位出租客房,以提供住宿服务为主，同时还提供餐饮、购物、娱乐、度假和商务活动等多种服务的接待型企业。按地区、类别和等级不同，习惯上也被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社、宾舍、度假村、俱乐部、大厦、中心等。

- 生产经营单位  production and operating unit

生产经营单位是指从事生产经营活动的单位。

- 生产经营单位主要负责人  production and business units of the main person in charge

生产经营单位主要负责人是指生产经营单位的法定代表人、实际控制人、实际负责人。

- 消防安全重点单位  key units of fire safety

凡在四川省行政区域内符合《四川省消防安全重点单位界定标准（试行）》的机关、团体、企业、事业单位和个体工商户是消防安全重点单位。

  - 总则

    - 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行统一领导，分级管理。

    - 坚持“谁主管，谁负责”、“谁经营，谁负责”的原则。

    - 坚持专业工作与群防群治相结合，人防、技防、物防相结合。

  - 机构、人员及其职责

    - 机构及其职责

5.1.1 机构

5.1.1.1 应建立和完善安全管理机构。

5.1.1.2 安全管理人员应按如下要求设置：

——从业人员总数达100人，应设立专门的安全管理部门，配备专职安全管理人员；

——从业人员总数在100人以下，应明确负责安全管理工作的具体部门，配备专(兼)职安全管理人员。

5.1.2 职责

5.1.2.1 宣传、贯彻、落实国家相关法律、法规和方针、政策，提供符合保障旅游者人身、财产安全要求的旅游产品和服务。

5.1.2.2 建立安全管理档案。

5.1.2.3 组织安全教育和培训，如实记录安全教育和培训情况。

5.1.2.4 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

5.1.2.5 制定安全防范及安全保障措施，预防和处理各种安全事故。

5.1.2.6 制定突发事件应急预案，并定期组织应急演练。

5.1.2.7 组织安全检查，消除安全隐患。

5.1.2.8 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

5.1.2.9 配置必要的旅游安全设施、设备和安全标志。

5.1.2.10 寒暑假、重大节庆活动以及接待重点、大型旅游团队应有安全管理专项预案。

5.1.2.11 按国家相关法律法规建立健全安全管理制度，包括但不仅限于如下制度：

——各部门岗位安全责任制度；

——各岗位的安全操作规程；

——安全教育培训制度；

——安全检查制度；

——安全事故报告和处理制度；

——安全考核和奖惩制度；

——消防安全管理制度；

——特种设备安全管理制度；

——食品安全管理制度；

——治安管理制度；

——安全预警预报制度；

——卫生管理制度。

    - 人员及其职责

5.2.1 单位主要负责人为本单位安全管理的第一责任人，对本单位的安全管理工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全管理工作负责。

5.2.2 第一责任人应履行下列职责：

——建立健全并落实全员安全责任制；

——组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；

——组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

——组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

——组织制定并实施安全事故应急救援预案；

——保障安全管理所需资金、物资、技术、人员的投入投入的有效实施；

——安全事故发生后应第一时间赶赴现场，并妥善处置；

——及时、如实向旅游行政管理部门及相关部门报告事故及其处理情况；

——法律、法规和规章规定的其他安全职责。

5.2.3 专（兼）职安全管理人员应履行下列职责：

——具体落实安全管理工作；

——制定安全教育和培训计划；

——组织员工进行安全教育和培训；

——定期或不定期进行安全检查；

——安全事故发生后，做好事故处置工作；

——法律、法规和规章规定的其他安全职责。

5.2.4 其他人员在各自岗位上应履行下列职责：

——坚持原则、遵纪守法；

——树立安全意识，按照岗位责任制，遵守安全管理制度；

——法律、法规和规章规定的其他安全职责。

  - 培训

    - 应当制定安全教育和培训计划，建立培训档案，确保“一人一档”。

    - 应定期对员工进行安全教育培训，四星级饭店应有培训设施，五星级饭店还应有专业教材、专职培训师及专用培训场所。

    - 节假日和重大接待活动前应进行安全宣传教育活动。

    - 培训内容包括消防安全、治安安全、食品安全、设施安全、旅游安全、旅游活动安全相关知识及应急处置技能等。

    - 培训应达到如下要求：

——全体员工应接受与旅游活动相关的安全培训；

——单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；

——新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时；

——做到“四懂”、“四会”，即“懂得岗位火灾的危险性、懂得预防火灾的措施、懂得扑救火灾的方法、懂得逃生的方法”，“会使用消防器材，会报火警，会扑救初期火灾，会组织宾客疏散逃生”。

    - 未经安全教育和培训合格的员工，不得上岗工作。

  - 安全管理

    - 消防

7.1.1 应落实消防安全责任制，制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。

7.1.2 应按消防制度组织防火检查，及时发现隐患。

7.1.3 应定期组织消防培训、教育和演练。

7.1.4 作业动用明火或电气焊须向安全职能部门申请动火许可证，并按消防部门规定的程序进行施工。动火证限一次有效。

7.1.5 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。

7.1.6 实行每日防火巡查，并建立巡查记录，及时消除火灾隐患。

7.1.7 应按相关规定配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。

7.1.8 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

7.1.9 应保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

7.1.10 如被界定为消防安全重点单位，应当应用消防远程监控、电气火灾监测、物联网技术等技防、物防措施。

    - 设施设备

7.2.1 应配备与经营服务项目相适应的设施设备，并应符合 GB/T 14308 的要求。

7.2.2 应科学、合理设置库房，物品分类、分库存放。应确保库房干燥、通风、防污染。

7.2.3 库房内电源线应加防护套管，白炽灯应加防护罩，易燃、易爆物品库房应使用防爆灯和防爆电气。库房严禁烟火，离人须断电。

7.2.4 锅炉、变配电室、电梯、消防中控和监控设备应经主管部门验收合格，并能正常运行。特种设备安全管理人员和操作人员应持证上岗。

7.2.5 安装的卫星电视系统应经主管部门批准，并接受国家安全机关的监督。

7.2.6 室外电闸应安装在符合IP44防护等级的保护箱，设在干燥、通风及常温场所；临时用电应经安全职能部门审核、批准，由执证电工安装并限期拆除。

7.2.7 厨房灶台应配备石棉毯，使用防潮灯；使用筒灯应具有隔热、散热条件并防爆。

7.2.8 液化气罐应按规定存放，点燃煤气灶应用点火棒，煤气灶燃烧时不能离人。

7.2.9 改建与内装修工程须按规定向主管部门报批后，方可动工。

7.2.10 游泳场所设置安全须知、中英文警示标志和明显的池深标志；地面无破碎玻璃或尖锐物品，有防滑措施。配备必要的救生器材，救生员应持有救生员资格证书，能熟练掌握救生服务程序。

7.2.11 桑拿浴室的加热设备应距室内木墙、木地面 10cm 以上并安装防护栏。木质墙及地板应做阻燃处理，地面应做防滑处理。应定期对靠近加热器的木墙及地板进行检查，炭化严重及时予以更换。室内还应安装紧急呼救设置，无客人使用时预热温度不可过高。

7.2.12 网球场、高尔夫球练习场、健身房等场所服务员应巡视观察客人情况，防止意外发生。健身房服务员还应能熟练示范和指导客人健身，健身器械发生故障时立即停用，及时维修。

7.2.13 应定期对设施设备进行安全检查和维护，并记录在安全管理档案中。

    - 治安

7.3.1 公共区域及经营场所

7.3.1.1 按治安管理条例，禁止携带毒品、枪支、弹药、剧毒、易燃易爆物品及管制刀具等。

7.3.1.2 安全疏散出口应安装符合GB 30051要求的推闩式逃生门锁。

7.3.1.3 前台应配置客用保险柜，三星级以上饭店应配置子母钥匙通体式保险柜或子母钥匙分隔式保险柜。三星级以上饭店前台财务要设置保险柜。

7.3.1.4 商品柜台牢靠，做到离人落锁。金银珠宝及其他贵重商品柜台，营业期间应严格采取防盗措施，非营业时间要存入保险柜或设置可靠的防护措施，开架售货应安装监控设备。

7.3.1.5 三星级以上饭店应在前台、外币兑换处、商场、贵重物品库房、财务室安装手动报警装置。

7.3.1.6 安全职能部门应安装直拨电话。高层建筑的饭店或三星级以上饭店安全职能部门应配备防毒面具、对讲机。

7.3.1.7 三星级以上饭店应在前厅、餐厅、电梯间、客房区、客房通道、公共娱乐场所、商场、地下车库等部位，按规范安装摄像头并保证运转良好，图像清晰。

7.3.1.8 三星级以上饭店应设置独立的闭路电视监控室，配备录放设备、监视器，有专人值班。并按公安部门规定留存监控资料。

7.3.2 客房

7.3.2.1 客人住宿应按公安机关相关规定，凭有效身份证件，履行入住登记手续。

7.3.2.2 客人在客房内不得使用自备的大功率电热器具，不得堆放大量商品。

7.3.2.3 客房应安装安全门锁、闭门器、防盗链栓，安装门窥镜并保持清洁、完好，客房显著位置张贴应急疏散图及相关说明，配备应急照明设施，三星级以上饭店还应有应急供电系统。

7.3.2.4 客房钥匙应专柜存放，专人管理。领取和退还钥匙应办理登记手续。

7.3.2.5 三星级以上饭店可在客房合适位置，安装保险箱，确保牢固，安全有效。

7.3.3 库房

贵重物品库房应安装防盗门锁。库房钥匙应由库管员保管、使用，离库须落锁。

7.3.4 行李、贵重物品寄存

7.3.4.1 旅游团队行李在大堂短期存放，应集中堆放，加盖防护网。

7.3.4.2 行李、贵重物品寄存间应具备防火、防盗、防潮条件。

7.3.4.3 行李、贵重物品寄存应有严格的交接手续。

7.3.4.4 贵重物品应存入客用保险柜(箱)，并有专人保管，存取应有严格的手续。三星级及以上饭店应有位置隐蔽的贵重物品保险柜，保护客人隐私；监控系统对贵重物品存取操作区域进行24h监控。

    - 食品

7.4.1 食品生产经营者对其生产经营食品的安全负责，应按国家相关法律、法规的规定取得经营许可，从业人员还应取得有效健康证。

7.4.2 食品生产经营者应建立食品进货查验、出厂检验和销售记录制度，如实记录相关内容，并保存凭证。

7.4.3 销售的食品应符合国家相关食品安全标准的要求。

7.4.4 食品生产经营者应按相关规定建立食品留样制度，配备食品留样设施。

7.4.5 食品卫生应符合GB 31654-2021的要求。

  - 应急管理

    - 预案制定及演练

8.1.1 制定突发事件综合应急预案、专项（包括但不限于：自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会治安事件、公关和舆情危机）应急预案和现场处置方案，并与所在地县级以上地方人民政府组织制定的应急救援预案相衔接，妥善处置突发事件。

8.1.2 制定安全事故应急演练计划，每年组织消防、食品、特种设备等各类事故应急演练不少于二次。

    - 突发事件应急处置

8.2.1 报告

8.2.1.1 事故发生后，员工应立即向安全管理机构报告，内容包括事故发生的时间、地点、性质、经过、原因、采取措施等。受理报告的人员应认真做好记录，并立即上报单位主要负责人。

8.2.1.2 单位主要负责人应当立即启动相应的应急预案，迅速组织收集相关信息，内容包括人员伤亡、财产损失、当前事态等，并立即向所在地的旅游行政管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告整个事件情况，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报，并随时报告事故处置进展情况。

8.2.2 处置

8.2.2.1 单位主要负责人应积极开展事故现场自救工作，安抚游客，抢救伤员，疏散人员，保护现场。

8.2.2.2 配合相关部门做好应急救援处置工作。

8.2.2.3 应按照应急预案要求，迅速组织人员赶赴事发地参与应急救援和后续处置工作。

  - 双重预防机制

    - 应按照安全生产风险分级管控制度，定期组织开展风险评估和危害辨识，按照有关规定排查风险，并风险区分为不同等级严格管控。对重大风险应当制定专项管控方案，采取定期巡查检查等安全风险管控措施。

    - 应当按照生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；对不能立即排除的事故隐患，应当制定治理方案，明确整改措施、责任、资金、时限和应急措施。

  - 监督检查

    - 应接受旅游行政管理部门、安全生产监督管理部门、公安机关、国家安全机关等有关部门的业务指导和监督检查。

    - 各部门、各岗位应定期或不定期组织全面的安全检查，每月不少于1次，并将检查结果录入安全管理档案。

    - 安全检查内容包括但不仅限于如下内容：

——消防、治安、设施设备和食品安全检查；

——安全工作会议情况；

——报表报送情况；

——建立安全目标责任制；

——安全教育、安全培训情况；

——安全事故及处理情况；

——安全管理工作台帐、档案；

——安全突发公共事件应急预案。

    - 安全检查发现的问题应及时向责任部门反馈，提出整改的具体要求，监督责任部门完成整改，并做好整改意见记录。